## Поверка
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 37, 9 этаж, офис 910 +7 (800) 350-61-90
Позиция | Поверка за 3 дня, руб. | Поверка за 10 дней, руб. | Модель
Дозиметры гамма и рентгеновского излучения
ДРГ | 14454 | 12045 | ДРГ 3-01,-02,-03, ДРГ-05, 05М, 05М1
ДКГ | 15039.2 | 12716 | ДКГ-02У, ДКГ-03Д, ДКГ-07Д "Дрозд"
ДРГ, ДБГ | 15039.2 | 12716 | ДРГ-01Т1, ДБГ-01Н, ДБГ-04А, ДБГ-06Т, ДКС-04
ДКС-АТ, МКС | 14641 | 13117.5 | ДКС-90У, ДКС-90Н, ДКС-АТ1121, - АТ1123, МКС-АТ1125
ДКГ-РМ | 15039.2 | 12716 | ДКГ-РМ-1102, - 1103, 1203М, -1204, 1208М, -1401, - 1401М, -1701, -1701М, - 1701М, -1703, 1603А, 1604А, - 1603В, - 1604В, - 1621, - 1621А, -1610
МКС-АТ, ДКГ-АТ | 16434 | 13695 | МКС-АТ6130-А, -В, -С, -Д, ДКГ-АТ2503, -А, ДКС-АТ3509, -А, -В, -С
ДПГ, СРПС | 14454 | 12045 | ДПГ-02СБ, СРПС-05Д
Радиометры-дозиметры
Tracerco, МКС, РКС, МС, ДКГ, ДРБГ | 15039.2 | 12716 | 07БС, МКС-01СА, -01СА1М, МКС-04Н, -05, 05Н, РКС-20.03 «Припять», РКС-107, МС-04Б, МКС-10Д, -15Д, - 151, ИРД-02, 02Б, 02Б1, МКС-АТ6130, ДКГ-01, ДРГБ-04Н, TracercoТ202
СРП | 13939.2 | 11616 | СРП-68-01, -02, -03,-08А СРП-88Н, СРП-97, 98, СЗБ-04, SR-4
Victoreen | 14454 | 12045
ДКС, МКС-АТ, МКС-РМ, РКСБ, МКС 07Н(с одним БД) | 14454 | 12045 | ДКС-96 (А, Ам, Ас, Ат, Б, Б1, Бб, Бс, Г, Гб, М, М4, В, П, Пм, к, -05П), МКС-01Р, - 01Р1, МКС-АТ1117М, - АТ6101, МКС-РМ 1401К-01А, 01В, РКСБ-104
ДКС, МКС-АТ, МКС-РМ, РКСБ, МКС 07Н (с двумя БД) | 15741 | 13117.5 | ДКС-96 (А, Ам, Ас, Ат, Б, Б1, Бб, Бс, Г, Гб, М, М4, В, П, Пм, к, -05П), МКС-01Р, - 01Р1, МКС-АТ1117М, - АТ6101, МКС-РМ 1401К-01А, 01В, РКСБ-104
ДКС, МКС-АТ, МКС-РМ, РКСБ, МКС 07Н (с тремя БД) | 18315 | 15262.5 | ДКС-96 (А, Ам, Ас, Ат, Б, Б1, Бб, Бс, Г, Гб, М, М4, В, П, Пм, к, -05П), МКС-01Р, - 01Р1, МКС-АТ1117М, - АТ6101, МКС-РМ 1401К-01А, 01В, РКСБ-104
МКС, ДРБП (с одним БД) | 14454 | 12045 | МКС-15ЭЦ, МКС-14ЭЦ, МКС-08, ДРБП-03
МКС, ДРБП (с двумя БД) | 15741 | 13117.5 | МКС-15ЭЦ, МКС-14ЭЦ, МКС-08, ДРБП-03
ДРБГ, МКГ, РМ (со встроенным БД) | 15039.2 | 12716 | ДРГБ-01, 01М, МКГ-01, РМ-1501
ДРБГ, МКГ, РМ (+ с выносным БД) | 18315 | 15262.5 | ДРГБ-01, 01М, МКГ-01, РМ-1501
ИД-02 | 13068 | 10890 | За комплект
ИД-01 | 13068 | 10890 | За комплект
ИСП-РМ1401К-01 | 15741 | 13117.5
ИСП-РМ1701М | 15741 | 13117.5
ДКГ-АТ2140, ДРГБ-01, РАДЭКС МКС-1009, Soeks Quantum, МКС ТЕРРА-05 | 15039.2 | 12716
ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Спектрометры рентгенофлуоресцентные, анализаторы рентгеновские для спектрального анализа; Спектрометры и анализаторы оптико-эмиссионные | 26400 | 20900
ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Весы и дозаторы весовые | 4620 | 3080
Весы аналитические специальный КТ | 4620 | 3080
Весы лабораторные 4 разряда, КТ 3, КТ 4 | 4620 | 3080
Весы лабораторные со встроенными гирями КТ 1, КТ 2 | 10890 | 7260
Весы лабораторные равноплечие 3 разряда | 5775 | 3850
Весы лабораторные электронные с мах нагрузкой до 60 кг Высокий КТ | 6435 | 4290
Весы лабораторные электронные с мах нагрузкой до 60 кг Средний КТ | 4620 | 3080
Весы лабораторные электронные с мах нагрузкой до 1000 г Специальный КТ | 9075 | 6050
Весы лабораторные электронные с мах нагрузкой свыше 1000 г специальный КТ | 10890 | 7260
Весы лабораторные электронные с подстройкой | 11880 | 7920
Весы платформенные электронные с мах нагрузкой от 30 кг и выше | 7260 | 5500
Весы торговые электронные подвесные до 50 кг | 5445 | 3630
Весы электронные с мах нагрузкой до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | 5445 | 3630
Весы электронные настольные торговые 30-150 кг | 5445 | 3630
Весы электронные почтовые | 5445 | 3630
Весы торговые для определения массы и стоимости товара | 5445 | 3630
Весы торговые чекопечатающие | 5445 | 3630
Весы настольные гирные до 20 кг | 3300 | 2200
Весы настольные циферблатные торговые | 3300 | 2200
Весы циферблатные почтовые | 3300 | 2200
Весы крановые до 100 тонн | 14300 | 10450
Весы автомобильные до 100 тонн | 15400 | 11550
Весы рычажные до 500 кг | 7040 | 5280
Весы рычажные от 500 до 1000 кг | 8800 | 6600
Весы рычажные свыше от 1000 до 2500 кг | 11000 | 8250
Весы ручные равноплечие | 4400 | 3300
Стоимость поверки приборов, не вошедших в настоящий прейскурант цен, определяется по запросу, звоните +7 (800) 350-61-90